附件2：

餐厅整（装）修

一、拆除工程

1、旧窗拆除46.8m2

2、内墙纸拆除208m2

3、顶棚拆除6m2

4、垃圾外运（10km）

二、装修工程

5、铝合金推拉窗制安（振声1.2mm厚、2层真空玻璃、带纱）46.8m2

6、窗套制安、外窗台贴瓷砖（全瓷）内套为大芯板底外装饰板17m2

7、窗帘合制安15m（装原窗帘）

8、铝塑板吊顶6m2

9、内墙漆仿瓷涂料刮平、抛光、遍漆（环保立邦漆）208m2

10、窗套刷聚氨酯清漆（同学术报告厅窗套）17m2

11、更换卫生间洗脸盆及笼头1套

12、装修脚手架1项